## Cálculo
2026-07-29 23:04 | Carga Térmica
Cliente:
Local:
Procedência do calor | Unidades |  |  | Fatores |  |  | Unid.xFator | Btu/h
Tipo I - Janelas c/ isolação | Largura | Altura | Total | S/ Proteção | Proteção Int. | Proteção Ext. | 0
1.1 - Norte |  |  | 0 | 1000 | 480 | 290 |  | 0
1.2 - Nordeste |  |  | 0 | 1000 | 400 | 290
1.3 - Leste |  |  | 0 | 1130 | 550 | 360
1.4 - Sudeste |  |  | 0 | 840 | 360 | 290
1.5 - Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 - Sudoeste |  |  | 0 | 1680 | 670 | 480
1.7 - Oeste |  |  | 0 | 2100 | 920 | 630
1.8 - Noroeste |  |  | 0 | 1500 | 630 | 400
Tipo II - Janelas Transmissão | Largura | Altura | Total |  |  |  | 0
2.1 - Vidro comum |  |  | 0 | 210 |  |  | 0
2.2 - Tijolo de vidro/ vidro duplo |  |  | 0 | 105 |  |  | 0
Tipo III - Paredes | Largura | Altura | Área Janel | Constr. Leve |  | Cons. Pesada | 0
3.1 - Externas voltadas p/ o sul |  |  | 0 | 55 |  | 42
3.2 - Externas outras orientações |  |  | 0 | 84 |  | 50
3.3 - Interna // ambientes ñ cond. |  |  | 0 | 33 |  |  | 0
Tipo IV - Teto | Compr. | Largura | Total |  |  |  | 0
4.1 - Laje |  |  | 0 | 315 |  |  | 0
4.2 - Em laje, c/2,5 cm de isolação ou mais |  |  | 0 |  | 125 |  | 0
4.3 - Entre andares |  |  | 0 | 52 |  |  | 0
4.4 - Sob telhado isolado |  |  | 0 | 72 |  |  | 0
4.5 - Sob telhado sem isolação |  |  | 0 | 160 |  |  | 0
Tipo V - Piso | Compr. | Largura | Total |  |  |  | 0
Piso não colocado sobre o solo |  |  | 0 | 52 |  |  | 0
Tipo VI - Pessoas | [6 empty] | 0
Em Atividade Normal |  |  |  | 630 |  |  | 0
Em Atividade Física ( Academia ) |  |  |  | 1000 |  |  | 0
Tipo VII - Iluminação e aparelhos | [6 empty] | 0
Lâmpadas ( Incandecentes ) |  |  | W | 4 |  |  | 0
Lâmpadas ( Fluorescentes ) |  |  | W | 2 |  |  | 0
Aparelhos Elétricos |  |  | KW | 860 |  |  | 0
Motores |  |  | HP | 645 |  |  | 0
Número de Computadores |  |  | W | 3.412 |  |  | 0
Tipo VIII - Portas ou vãos | Largura | Altura | Total |  |  |  | 0
Abertos constantemente |  |  | 0 | 630 |  |  | 0
[6 empty] | SubTotal | 0
Aparelho ( Capacidade Btu's ) |  | Modelo |  | Tensão |  | Fator Climático da região |  | 1
[6 empty] | Carga Térmica Total Btu/h |  | 0
[6 empty] | TR |  | 0
Note on A31: Manutencao: Academia, Dentista, e Boite.
Note on H6: Escolha a célula para multiplicar pelo total entre as colunas E, F e G
Note on H7: Escolha a célula para multiplicar pelo total entre as colunas E, F e G
Note on H8: Escolha a célula para multiplicar pelo total entre as colunas E, F e G
Note on H9: Escolha a célula para multiplicar pelo total entre as colunas E, F e G
Note on H18: Escolha a célula para multiplicar pelo total entre as colunas E, F e G
Note on H19: Escolha a célula para multiplicar pelo total entre as colunas E, F e G

## Imprimir Relatório
Cálculo Simplificado de Carga Térmica
Cliente: | 0
Local: | 0
Carga Térmica | Procedências do Calor |  | BTU/h
| 1 | Janelas: Insolação | 0
| 2 | Janelas: Transmissão | 0
| 3 | Paredes | 0
| 4 | Teto | 0
| 5 | Piso | 0
| 6 | Pessoas | 0
| 7 | Iluminação e Aparelhos | 0
| 8 | Portas ou Vãos abertos | 0
| Fator Climático da Região |  | 1
Resultado da Carga Térmica (BTU/h) |  |  | 0
Resultado da Carga Térmica (Kcal/h) |  |  | 0
Resultado da Carga Térmica (TR) |  |  | 0
Aparelho |  | Modelo | Tensão
0 |  | 0 | 0